Отчет о проделанной работе ООО «УК-Стандарт Плюс» за 11 месяцев 2010 г.

За 11 месяцев 2010 года работы компании заменено 5 п/м труб  водоснабжения 1 вентиль

	Липецкая,9
	внутренняя разводка ХВС 5 п/м, вентилей – 1 шт.




При обследовании жилых домов были выявлены дефекты системы канализации, где и проводилась замена канализационных стояков, подвальной разводки с фасонными частями, устройство фановых труб на кровле домов:

	Инская, 9
	8 п/м


Произведен ремонт подъездов:

	Дунаевского, 4
	4 подъезда

	Инская, 9
	2 подъезда


Произведен ремонт подъездных окон: 

Инская, 9

Приморская, 25

В доме Приморская 25 произведен ремонт и замена электрооборудования, установлены общедомовые приборы учета электроэнергии, установлены хлопковые выключатели:

Производился ремонт кровли, коньков примыканий. Отремонтировано – 72 м2 шиферной кровли, 60 м конька:
	Приморская, 25
	42 м2

	Липецкая, 9
	30 м2

	Фасадная, 14
	30 м конька

	Липецкая, 7
	30 м конька


Выполнен ремонт балконных козырьков 5 этажей и разрушенных балконных и подъездных плит:

	Дунаевского, 4
	16 шт.


Заменены входные деревянные двери на подвальные помещения и подъезды:

Липецкая, 7

Липецкая, 9

